**Приложение № 3 к извещению**

**о проведении запроса котировок в электронной форме**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Заказчик:** Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

**2. Наименование объекта закупки:** поставка комплектующих водогрейного котла для бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области (далее – Товар).

**3. Сроки поставки товара**: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

**4. Перечень товаров и их объем, а также функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара:**

Весь Товар по своим функциональным и техническим характеристикам соответствует нижеперечисленным требованиям:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование товара, работы, услуги | Код по КТРУ/ОКПД2 | Значения (показатели) товара (оборудования), которые не могут изменяться\*, а также максимальные и (или) минимальные значения (показатели) товара (оборудования) определяющие соответствие поставляемого товара | Значение | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Конвективные трубы котлу  Страна происхождения –Российская Федерация | 24.20.9 | Марка | КЕ-25-14С(550 шт.(25 рядов по 22шт.)) | Компл. | 1 |
| 2 | Экранные трубы котлу  Страна происхождения –Российская Федерация | 24.20.9 | Марка | ДКВр-6,5-13ГМ | Компл. | 1 |
| 3 | Коллектора боковых экранов котла  Страна происхождения –Российская Федерация | 24.20.9 | Марка | ДКВр-6,5-13ГМ (L=4090мм. (по эскизу Заказчика), сверловка трубных отверстий по компоновке котла 00.8022.300) | Компл. | 1 |

**Качество товара:**

6.1. Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), произведён в 2021-2022 году, свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

6.2. Предлагаемый товар зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

6.3. Качество товара соответствует государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться, прилагаемыми при поставке документами, удостоверяющими качество.

6.4. Приемка товара осуществляется на складе Заказчика уполномоченным лицом. В случае возникновения претензий по качеству поставленного товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика для продолжения приемки товара. В случае, если представитель Поставщика не прибудет в течение 3-х дней для продолжения приемки товара, Заказчик в одностороннем порядке заполняет акт о возврате брака и передает его на рассмотрение Поставщику.

1. **Гарантийные обязательства:** установлены в соответствии с разделом 6 Контракта.
   1. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги: Гарантийный срок составляет (не менее) 12 месяцев и не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара и исчисляется с момента подписания Сторонами документа о приемке товара и распространяется на весь поставляемый товар. Запасные части и расходные материалы, устанавливаемые на товар в течение гарантийного срока, должны быть совместимы с основным товаром, поставленным в рамках Контракта.

Вместе с товаром Поставщиком предоставляется гарантия на товар, установленная производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть (не менее) 12 месяцев и не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара, с даты подписания Сторонами документа о приемке товара. Дополнительно вместе с товаром предоставляется гарантия Поставщика на товар, срок действия которой должен быть (не менее) 12 месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке товара и не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара.

Гарантия должна быть оформлена документом, подтверждающим гарантийные обязательства (гарантия Поставщика (гарантийное письмо или иной документ), гарантия производителя (гарантийный талон либо соответствующий раздел и отметка в техническом паспорте).

1. **Дополнительные требования:**

Требования к расходам на эксплуатацию товара: Не установлено.

Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Не установлено.

Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию, инструктаж персонала: не установлено.

1. **Адрес поставки товаров:** 630524, Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской сельсовет, с.Боровое, ул. Советская, д. 27 по рабочим дням с 9.00 до 16.30 местного времени.