**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка изделий из бетона для тепловых сетей для бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области**

**1. Заказчик:** Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

**2. Наименование объекта закупки:** Изделия из бетона для тепловых сетей для бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области (далее – Товар).

**3. Сроки поставки товара**: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

**4. Перечень товаров и их объем, а также функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара:**

Весь Товар по своим функциональным и техническим характеристикам соответствует нижеперечисленным требованиям:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование товара, работы, услуги | Значения (показатели) товара (оборудования), которые не могут изменяться\*, а также максимальные и (или) минимальные значения (показатели) товара (оборудования) определяющие соответствие поставляемого товара | Значение | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Кольцо стеновое | Технические характеристики | КС15.9 | шт. | 26 |
| 2 | Плита перекрытия | Технические характеристики | 1ПП15-1 | шт. | 13 |
| 3 | Плита низа | Технические характеристики | ПН15 | шт. | 13 |
| 4 | Кольцо стеновое | Технические характеристики | КС7.9 | шт. | 14 |
| 5 | Кольцо стеновое | Технические характеристики | КС20.9 | шт. | 2 |
| 6 | Плита перекрытия | Технические характеристики | 1ПП20-1 | шт. | 1 |
| 7 | Плита низа | Технические характеристики | ПН20 | шт. | 1 |
| 8 | Люк полимерно-песчанный | Технические характеристики | Тип "ЛМ" | шт. | 25 |

1. **Качество товара:**

6.1. Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), произведён в 2022-2023 году, свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

6.2. Предлагаемый товар зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

6.3. Качество товара соответствует государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество.

6.4. Приемка товара осуществляется на складе Заказчика уполномоченным лицом. В случае возникновения претензий по качеству поставленного товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика для продолжения приемки товара. В случае, если представитель Поставщика не прибудет в течение 3-х дней для продолжения приемки товара, Заказчик в одностороннем порядке заполняет акт о возврате брака и передает его на рассмотрение Поставщику.

1. **Гарантийные обязательства:** не установлены.
2. **Адрес поставки товаров:** 630524, Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской сельсовет, с. Боровое, ул. Советская, д. 27 по рабочим дням с 9.00 до 16.30 местного времени.

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области | **ПОСТАВЩИК:** |
| Глава Боровского сельсовета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.В. Довгань /«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_/  М.П.  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г. |