**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка труб стальных и их соединительных частей для системы теплоснабжения на территории Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области**

**1. Заказчик:** Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

**2. Наименование объекта закупки:** Трубы стальные и их соединительные для тепловых сетей для бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства в с. Боровое Новосибирского района Новосибирской области (далее – Товар).

**3. Сроки поставки товара**: в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

**4. Перечень товаров и их объем, а также функциональные, технические и качественные характеристики поставляемого товара:**

Весь Товар по своим функциональным и техническим характеристикам соответствует нижеперечисленным требованиям:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование товара, работы, услуги | Значения (показатели) товара (оборудования), которые не могут изменяться\*, а также максимальные и (или) минимальные значения (показатели) товара (оборудования) определяющие соответствие поставляемого товара | Значение | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Труба  Страна происхождения –Российская Федерация | Технические характеристики | ГОСТ 10705 Ст20 108х3,5-160- ППУ-ПЭ ГОСТ 30732 | м | 100 |
| 2 | Отвод  Страна происхождения –Российская Федерация | Технические характеристики | Ст 20 108х3,5-90-160-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732 | шт | 2 |
| 3 | Комплект для изоляции стыка  Страна происхождения –Российская Федерация | Технические характеристики | 108/160 ППУ-ПЭ (термомуфта, пенопакет, комплект) | шт | 8 |
| 4 | Труба  Страна происхождения –Российская Федерация | Технические характеристики | ВГП 40(48)х3,5-125-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732 | м | 180 |
| 5 | Комплект для изоляции стыка  Страна происхождения –Российская Федерация | Технические характеристики | 40/125 ППУ-ПЭ (термомуфта, пенопакет, комплект) | шт | 15 |
| 6 | Кран шаровой  Страна происхождения –Российская Федерация | Технические характеристики | ШГ бабочка 20 | шт | 30 |
| 7 | Кран шаровой  Страна происхождения –Российская Федерация | Технические характеристики | ШГ бабочка 15 | шт | 10 |
| 8 | Кран шаровый фланцевый Страна происхождения –Российская Федерация | Технические характеристики | (28320050) Ду50 Ру4 | шт | 0 15 |
| 9 | Кран шаровый фланцевый Страна происхождения –Российская Федерация | Технические характеристики | (28320080) Ду80 Ру1 | шт | 6 15 |
| 10 | Кран шаровый фланцевый Страна происхождения –Российская Федерация | Технические характеристики | (28320100) Ду100 Ру16 | шт | 22 |
| 11 | Кран шаровой  Страна происхождения –Российская Федерация | Технические характеристики | ШГ рычаг 50 | шт | 30 |
| 12 | Фланец стальной плоский  Страна происхождения –Российская Федерация | Технические характеристики | 125 (PN16) ГОСТ 33259-2015 | шт | 12 |
| 13 | Фланец стальной плоский  Страна происхождения –Российская Федерация | Технические характеристики | 100 (PN16) ГОСТ 33259-2015 | шт | 20 |
| 14 | Болт с гайкой  Страна происхождения –Российская Федерация | Технические характеристики | 16х70 | кг | 50 |
| 15 | Болт с гайкой  Страна происхождения –Российская Федерация | Технические характеристики | 14х60 | кг | 25 |
| 16 | Болт с гайкой  Страна происхождения –Российская Федерация | Технические характеристики | 12х60 | кг | 10 |
| 17 | Болт с гайкой  Страна происхождения –Российская Федерация | Технические характеристики | 16х120 | кг | 10 |
| 18 | Болт с гайкой  Страна происхождения –Российская Федерация | Технические характеристики | 18х120 | кг | 10 |

1. **Качество товара:**

6.1. Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), произведён в 2022-2023 году, свободен от прав и притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

6.2. Предлагаемый товар зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.

6.3. Качество товара соответствует государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами удостоверяющими качество.

6.4. Приемка товара осуществляется на складе Заказчика уполномоченным лицом. В случае возникновения претензий по качеству поставленного товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика для продолжения приемки товара. В случае, если представитель Поставщика не прибудет в течение 3-х дней для продолжения приемки товара, Заказчик в одностороннем порядке заполняет акт о возврате брака и передает его на рассмотрение Поставщику.

1. **Гарантийные обязательства:** не установлены.
2. **Адрес поставки товаров:** 630524, Новосибирская область, Новосибирский район, Боровской сельсовет, с.Боровое, ул. Советская, д. 27 по рабочим дням с 9.00 до 16.30 местного времени.

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  Администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области | **ПОСТАВЩИК:** |
| Глава Боровского сельсовета  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.В. Довгань /«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_/  М.П.  «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |